1. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:	Budapest, III. kerület, Laktanya utca 33. fsz. 13. szám alatti önkormányzati bérlemény

Megállapítás:	A lakás falazata tégla, keleti tájolású, 1 szoba (belső udvarra néző),1 félszoba, konyha, fürdőszoba WC, helyiségekből álló komfortos 42 m2-es alapterületű bérlemény, ajtó a folyósóra nyílik.

Elvégzendő munkák:

Festés:				szoba, konyha,

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:		bejárati ajtót és az ablakokat cserélni ki műanyagra

Burkoló

és kőműves munka: 		új meleg (szobák) és hidegburkolat (konyha, fürdőszoba)

készítése, vakolatcsere falszárító vakolatra az összes

helyiségben, padlófűtés miatt talajvíz elleni szigetelés és

új padló rétegrend kiépítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler pótlása

főzőkészülék:			villanytűzhely pótlása

Mosogató +csaptelep:		csere

Mosdó +csaptelep:		csere

Zuhanyzó + csaptelep:		csere

WC csésze +öblítő berendezés:  csere

fűtőberendezés és tartozékai:   új fűtési rendszer kiépítése padlófűtéssel

kémények, szellőzők:		-

beépített bútorok:		mosogatószekrény csere

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat cseréje, aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása.

Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

A lakásban vízóra kiépítése szükséges. Elektromos mérőóra van.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.750.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. Elektromos vezetékrendszer cseréje.

2. 2db ablak és bejárati ajtó cseréje műanyagra

3. Új villanytűzhely és villanybojler

4. Új fűtési rendszer kiépítése.

2. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: Budapest, III. kerület, Madzsar József utca 1. 1 emelet 5. számú önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:				teljes tisztasági festés

Mázolás:			beltéri ajtók

Asztalos munka:		bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

konyhabútor cseréje

Burkoló és kőműves

munka:		Szobába padlószőnyeg helyett laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha

és fürdőszoba, wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:	-

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:	tűzhely csere

Mosogató +csaptelep:	csere

Mosdó+csaptelep:		csere

Kád:				csere

WC csésze+öblítő berendezés, csere

ülésdeszka:			csere

fűtőberendezés és tartozékai:	radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők:				tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje. Lámpabúrák megfelelőek. Kismegszakító tábla dobozának cseréje. Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.200.000.-Ft

Bérbeszámítás ellenében elvégzendő munkák:

- elektromos hálózat felújítása

- tűzhely csere

- bejárati ajtó csere

3. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: Budapest, III. kerület, Kerék u.28. IX. 49. számú önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás 2 szobás, összkomfortos, 50 m2 alapterületű, loggiás, nyugati tájolású. A lakás jó műszaki állapotú.

Az épületben energetikai felújítás nem történt. A konyhában a külső homlokzati nyílászáró már korábban kicserélésre került, pvc hőszigetelt szerkezetűre. A két szobai nyílászáró még eredeti fa szerkezetű.

A gáz és elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti. A szerelés szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:	2 szoba, konyha, előszoba, közlekedő, fürdőszoba, WC,

Mázolás:	gáz és fűtéscső , radiátorok, szerelőfal,

beltéri ajtók

Asztalos munka:	bejárati ajtó cserélendő biztonsági ajtóra

2 db szobai külső homlokzati nyílászárók cserélendők pvc hőszigetelt szerkezetűekre

beltéri ajtókon zár és kilincsek javítása, illesztése

konyhabútor ajtók illesztése

Burkoló munka:	szobákban és közlekedőben parketta csiszolása, lakkozása

konyha, WC és fürdőszobában új hideg aljzatburkolat, valamint fürdőszobában új hideg oldalfalburkolat készítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő

főzőkészülék:	gáztűzhely felülvizsgálata, szemrevételezés alapján megfelelő

Mosogató +csaptelep:	csere

Mosdó+csaptelep:		megfelelő

Kád:				csere

WC csésze+öblítő berendezés, csere

ülésdeszka:			csere

fűtőberendezés és tartozékai:	megfelelőek,

szellőzők:			tisztításuk

beépített bútorok:		konyhabútornál ajtók illesztése

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók, lámpák megfelelőek, kismegszakítótábla cseréje,  kaputelefon felülvizsgálata.

A lakásban 2 db vízóra van.

Lakbérbe beszámítható bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 950.000.-Ft

- elektromos hálózat felülvizsgálata, kismegszakító tábla cseréje

- gáztűzhely felülvizsgálat, szükség szerinti jav.

- bejárati ajtó csere

- 2 szobában külső homlokzati nyílászáró cseréje

4. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: Budapest, III. kerület, Hatvani L. utca 8. 7. emelet 39. számú önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:				teljes tisztasági festés

Mázolás:			beltéri ajtók

Asztalos munka:

Burkoló és kőműves

munka:		Szobába laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe  pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha

és fürdőszoba , wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:	tűzhely felülvizsgálata

Mosogató +csaptelep:	csere

Mosdó+csaptelep:		csere

Kád:				csere

WC csésze+öblítő berendezés, csere

ülésdeszka:			csere

fűtőberendezés és tartozékai:	radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők:			tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:		konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje.

Kismegszakító tábla dobozának felülvizsgálata Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 900.000.-Ft

Bérbeszámítás ellenében elvégzendő munkák:

- elektromos hálózat felülvizsgálata-

- tűzhely felülvizsgálat, szükség szerint csere

5. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: Budapest, III. kerület, Hatvani L. utca 8. 1 emelet 4/a. számú önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint. Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:			teljes tisztasági festés

Mázolás:		beltéri ajtók

Asztalos munka:	bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

Burkoló és kőműves

munka:	Szobába laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe  pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha és fürdőszoba, wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:	tűzhely csere

Mosogató +csaptelep:	csere

Mosdó+csaptelep:			csere

Kád:					csere

WC csésze+öblítő berendezés,		csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:		radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők: 				tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje. Kismegszakító tábla dobozának felülvizsgálata Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.300.000.-Ft

Bérbeszámítás ellenében elvégzendő munkák:

- bejárati ajtó csere

- tűzhely csere

- elektromos hálózat cseréje

6. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: Budapest, III. kerület, Kőbánya utca 67. fszt. 3. számú önkormányzati tulajdonú bérlemény

Az ingatlan Óbuda Békásmegyer – Ófalú városrészében található, a Kőbánya utcában. Az ingatlan gépkocsival, vagy tömegközlekedéssel egyaránt jól megközelíthető.

A telken lévő lakóépület egy tégla építésű, alápincézetlen, földszint + részleges padlástér beépítésű lakóház.

Az épületben eredetileg 3 lakás volt. Az utcafronton van az 1-es + 2-es lakás, melyek összevonásra kerültek. Ez a lakás jelenleg is lakott.

A hátsó kert felőli megközelítéssel található a fszt. 3. számú lakás, mely egy utólag hozzáépített toldaléképületen keresztül közelíthető meg. A lakás 43 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú.

A lakás víz-csatorna és elektromos áram közműbekötésekkel rendelkezik. Gáz bekötés csak a fszt.1-2.sz. lakásban van. A fszt.3. számú lakásba a gázvezeték bekötése műszakilag lehetséges. Jelenleg a lakás fűtése elektromos radiátorokkal megoldott. A lakáshoz használaton kívüli két kémény kürtő is tartozik, melyek nem felelnek meg az érvényben lévő előírásoknak. Esetleges későbbi használat esetén szabványosításuk szükséges.

A lakásban végzett elektromos szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti, melyről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:	szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba,

Mázolás:	beltéri ajtó

meglévő lambéria felületkezelése

Asztalos munka:	bejárati ajtó megfelelő

fürdőszoba ablak cseréje hőszigetelt pvc szerkezetre

meglévő külső homlokzati nyílászárók javítása

beépített konyha bútor illesztése

Kőműves és burkoló

munka: 	vakolat javítás mennyezeten és bejárati ajtó előtti homlokzaton

ablakpárkányok pótlása

szobákban lévő laminált parketta cseréje

konyhában ,fürdőben, előszobában  hideg burkolat megfelelő,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:    		meglévő vill.bojler felülvizsgálandó, szükség szerinti cseréje

főzőkészülék: 	villanytűzhely cseréje

Mosogató:	megfelelő

Mosdó+csaptelep:	megfelelő

Kád:					megfelelő

WC csésze+öblítő berendezés 		csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:        elektromos fűtőpanelek szerelése

beépített bútorok:			konyha bútor felújítása

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák, kismegszakító tábla megfelelő, elektromos fűtőpanelekhez a hálózat kiépítése.

Lakbérbe beszámítható, bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.600.000.-Ft

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása,

- fűtőpanelekhez a hálózat kiépítése

- fürdőszoba ablak cseréje, meglévő nyílászárók javítása, hiányzó párkányok pótlása

- vakolat javítás lakáson belül és bejárati ajtó felöli homlokzaton

- villanytűzhely csere

7. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:	Budapest, III. kerület, San Marco u.34. földszint 8. ajtó szám alatti önkormányzati      tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület földszintjén található.

A bérlemény 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC és kamra helyiségekből áll, 36 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:				összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső, beltéri ajtók

Asztalos munka:		ablakok cseréje műanyagra

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás

Kőműves és

burkoló munka:		parketta felújítása a  szobákban,  hidegburkolatok

cseréje fürdőszoba, konyha és kamrában

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:		új villanybojler

főzőkészülék:				új gáztűzhely szabványos bekötéssel

mosogató + csaptelep:			csere

mosdó + csaptelep:			csere

Kád + csaptelep:			csere

WC csésze + öblítő berendezés, 	csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	             2 db gázkonvektor  felülvizsgálata

kémények, szellőzők:

beépített bútorok:			új konyhabútor

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra, gázmérőóra van, 1 db vízmérőóra van hitelesre cserélni.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.100.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- új villanybojler

- elektromos hálózat cseréje

- 3 db ablak cseréje műanyagra

8. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: Budapest, III. kerület, Hadrianus 1. 8 emelet 72.ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint. Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:                             	teljes tisztasági festés

Mázolás:                           	beltéri ajtók

Asztalos munka:              	bejárati ajtó csere

Burkoló és kőműves

munka:                                 		Szobába laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha

és a fürdőszoba, valamint a wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:                         	tűzhely felülvizsgálata

Mosogató +csaptelep:                    	csere

Mosdó+csaptelep:                           	csere

Kád:                                                  	csere

WC csésze+öblítő berendezés:     	csere

ülésdeszka:                                      	csere

fűtőberendezés és tartozékai:        	radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők:                                          	tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:                            	konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje. Kismegszakító tábla dobozának felülvizsgálata Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.300.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. bejárati ajtó csere

2. tűzhely pótlása

3. elektromos hálózat felújítása

9. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:		Budapest, III. kerület, Folyondár utca 22-24. 8. épület földszint 4.ajtó szám alatti       önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű két emeletes épület földszintjén található.

A bérlemény 1 szoba és 1 félszoba, előszoba, konyha, fürdőszoba +WC, kamra helyiségekből áll,

42 m2 alapterületű komfortos lakás.

Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:				összes helyiség festése

Mázolás:			gázcsövek, beltéri ajtók

Asztalos munka:              	bejárati ajtó és szobaablakok cseréje műanyagra

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás

Kőműves és

burkoló munka:		szalagparketta csere szobákban, többi helyiségben

hidegburkolat cseréje

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:		új villanybojler kiépítése fürdőszobában, gázkazán

megszüntetése kémény befalazása

főzőkészülék:				új villanytűzhely

mosogató + csaptelep:			csere

mosdó + csaptelep:			csere

Kád + csaptelep:		             csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:		parapetes gázkonvektorok (2 db)  cseréje

kémények, szellőzők:			tisztítása

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van. Vízmérőórák beépítése hitelesre.

Gázmérőóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.400.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- új villanytűzhely

- elektromos hálózat cseréje

- bejárati ajtó és szobaablakok cseréje műanyagra

- új villanybojler

- 2 db gázkonvektor cseréje

10. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:       	Budapest, III. Margitliget utca 3. 13. emelet 139. ajtó szám alatti önkormányzati  tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint. Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:                             	teljes tisztasági festés

Mázolás:                          	beltéri ajtók

Asztalos munka:               	bejárati ajtó csere

Burkoló és kőműves

munka:                            	Szobába laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe  pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha

és fürdőszoba, wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:                         	tűzhely felülvizsgálata

Mosogató +csaptelep:                     	csere

Mosdó+csaptelep:                           	csere

Kád:                                                   	csere

WC csésze+öblítő berendezés,      	csere

ülésdeszka:                                      	csere

fűtőberendezés és tartozékai:         	radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők:                                          	tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:                           	 konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje. Kismegszakító tábla dobozának felülvizsgálata Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 900.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. bejárati ajtó csere

2. tűzhely pótlása

3. elektromos hálózat felújítása

11. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:   	Budapest, III. kerület, Víziorgona utca 3. 1.emelet 5.ajtó szám alatti önkormányzati  tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer nyugati oldalán egy 10 emeletes panel épület 1. emeletén található.

A lakás 1 + 2 félszobás, összkomfortos, 51 m2 alapterületű.

Az épületben energetikai korszerűsítés nem volt. Az épület a FŐTÁV-ról levált. Az épület tetején helyeztek el egy gázkazánházat. A lakásokban hőmennyiségmérők vannak felszerelve, azonban egy korábbi közgyűlési határozat alapján a fűtés elszámolása légköbméter alapján történik.

A gáz és elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:                       		1 + 2 félszoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC,

Mázolás:                 		gáz és fűtéscső, szerelőfal,

Asztalos munka:          	  bejárati ajtó csere biztonsági ajtóra.

külső homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt pvc szerkezetre.

beépített konyha bútor felújítása

Burkoló munka: 		szobákban padlószőnyeg helyett laminált parketta lerakása,

konyhában, fürdőben, előszobában, WC-ben  hideg aljzatburkolat megfelelő, konyhában és fürdőben oldalfalburkolat csere, vízórákhoz  billenőajtók beépítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:         	megfelelő

főzőkészülék:                                 	gáztűzhely csere

Mosogató +csaptelep:                    	csere

Mosdó+csaptelep:                           	csere

Kád:                                                   	csere

WC csésze+öblítő berendezés,      	csere

ülésdeszka:                                      	csere

fűtőberendezés és tartozékai:        	megfelelőek,

szellőzők:                                          	tisztításuk

beépített bútorok:                            	konyha bútor felújítása

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.  kismegszakító tábla csere, kaputelefon felülvizsgálata.

A  lakásban 2 db vízóra van.

Lakbérbe beszámítható bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.375.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, kismegszakítótábla cseréje,

- bejárati ajtó és külső homlokzati nyílászárók cseréje,

- gáztűzhely cseréje

12. LAKÁS BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Cím:		Budapest, III. kerület, Pacsirtamező utca 32. 2. emelet 42. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás téglaépületben déli tájolású, 1 szoba (belső udvarra néző), konyha, fürdőszoba helyiségekből álló félkomfortos, 28 m2 alapterületű bérlemény.

A felújítást követően a lakás komfortos komfortfokozatúvá válik.

Elvégzendő munkák:

Festés:				szoba, konyha, fürdőszoba

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:	bejárati ajtó és szoba ablakok megfelelőek

Burkoló és kőműves

munka: 	 új meleg szalagparketta (szoba) és hideg burkolat (konyha, fürdőszoba) készítése.

A fürdőszobában WC és mosdó kiépítése szükséges, így a lakás komfortos fokozatú lesz.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:		villanybojler csere

főzőkészülék:			 	gáztűzhely csere

mosogató +csaptelep:			új

mosdó +csaptelep:			új

Zuhanyzó +csaptelep:			csere

WC csésze +öblítő berendezés,

ülésdeszka:				új

fűtőberendezés és tartozékai:		gázkonvektor csere

kémények, szellőzők:			tisztítása

beépített bútorok:			-

elektromos berendezések,

szerelvények:                  	Aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. Az elektromos felújítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk

Mellékvízmérő cseréje hitelesre.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 350.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

1. új gáztűzhely +új villanybojler

2. gázkonvektor csere

13. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: 	Budapest, III. kerület, Szindbád u. 1. 8. emelet 83. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint. Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:			teljes tisztasági festés

Mázolás:		beltéri ajtók

Asztalos munka: 	bejárati ajtó csere

Burkoló és kőműves munka:

Szobába laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe  pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha

és fürdőszoba , wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:	tűzhely felülvizsgálata

Mosogató +csaptelep:	csere

Mosdó+csaptelep:			csere

Kád:					csere

WC csésze+öblítő berendezés, 	csere

ülésdeszka:                                      	csere

fűtőberendezés és tartozékai:	radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők: 				tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:                            	konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje. Kismegszakító tábla dobozának felülvizsgálata Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.100.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- bejárati ajtó csere

- elektromos hálózat felújítása

- tűzhely csere

14. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:		Budapest, III. kerület, Pacsirtamező utca 24-26. 1. emelet 17. ajtó szám alatti önkormányzati bérlemény

Megállapítás:

A lakás téglaépületben délnyugati tájolású, 1 szoba (belső udvarra néző), konyha, fürdőszoba helyiségekből álló félkomfortos, 47 m2 alapterületű bérlemény.

A felújítást követően a lakás komfortos komfortfokozatúvá válik.

Elvégzendő munkák:

Festés:				szoba, konyha, fürdőszoba

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:	bejárati ajtó és szoba ablakok megfelelőek

Burkoló és kőműves munka:

új meleg szalagparketta (szoba) és hideg burkolat (konyha,

fürdőszoba) készítése.

A fürdőszobában WC és mosdó kiépítése, kád helyére zuhanyzó kiépítése szükséges, így a lakás komfortos fokozatú lesz.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler csere

főzőkészülék:			gáztűzhely csere

mosogató +csaptelep:		új

mosdó +csaptelep:		új

Kád +csaptelep:		zuhanyzó kiépítése kád helyére

WC csésze +öblítő berendezés,

ülésdeszka:			új

fűtőberendezés és tartozékai:gázkonvektor csere

kémények, szellőzők:		tisztítás

beépített bútorok:		-

elektromos berendezések, szerelvények:

Elektromos hálózat, aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. Az elektromos felújítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk

Mellékvízmérő cseréje hitelesre.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 850.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

1. új gáztűzhely + új villanybojler

2. gázkonvektor csere

3. elektromos hálózat cseréje

15. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:	Budapest, III. kerület, Szindbád utca 3. 13. emelet 138. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer nyugati oldalán egy 15 emeletes panel épület XIII. emeletén található. A lakás 1 szoba, összkomfortos, 32 m2 alapterületű, déli tájolású. Erősen lelakott állapotban van.

Az épületben részleges energetikai korszerűsítésként fűtéskorszerűsítés történt. A homlokzati nyílászárók még az eredeti fa szerkezetek. Cserélendők pvc hőszigetelt szerkezetűre. Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, távfűtés - használati meleg víz, elektromos áram. Az elektromos szerelést csak szakember végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés: 	1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, loggia

Mázolás:                 	gáz és fűtéscső, szerelőfal,

Asztalos munka: 	bejárati ajtó csere biztonsági ajtóra.

külső homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt pvc szerkezetre.

fürdőszobában wc hátfal  kipótlása, cseréje, vízórákhoz  billenőajtó

beépítése, beépített bútor illesztése

Burkoló munka: 	szobában laminált parketta részleges cseréje

konyhában ,fürdőben, előszobában  hideg aljzatburkolat megfelelő, konyhában oldalfalburkolat csere, fürdőben oldalfalburkolat megfelelő,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:		megfelelő

főzőkészülék:                         	villanytűzhely csere

Mosogató:	megfelelő, csaptelep csere

Mosdó+csaptelep:                           	csere

Kád:                                                   	csere

WC csésze+öblítő berendezés,     	csere

ülésdeszka:                                     	csere

fűtőberendezés és tartozékai:        	megfelelőek,

szellőzők:                                          	konyhai és fürdőszobai szellőző szelepek pótlása

beépített bútorok:                           	konyhabútor felújítása

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, kismegszakító tábla megfelelő, kaputelefon felülvizsgálata.

A lakásban 2 db vízóra van.

Lakbérbe beszámítható, bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 800.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, kaputelefon felülvizsgálata

- bejárati ajtó és külső homlokzati nyílászárók cseréje,

- villanytűzhely cseréje

16. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím: 	Budapest, III. kerület, San Marco utca 79. 3. emelet 1. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás téglaépületben északnyugat tájolású, 1 szoba (utcára néző), 1 félszoba, fürdőszoba +WC, előszoba és kamra helyiségekből és egy 2,22 m2-es erkéllyel rendelkező 48 m2 alapterületű, komfortos bérlemény

Elvégzendő munkák:

Festés: 		szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra

Mázolás: 		beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka: 	bejárati ajtó és szobai ablakok cseréje műanyag nyílászáróra

Üveges munka:	 -

Burkoló és kőműves munka:

Vakolatjavítás, szobákban új szalagparketta fektetése, a többi helyiségben

hidegburkolatok cseréje .

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés: 	villanybojler csere

főzőkészülék: 			gáztűzhely csere

Mosogató +csaptelep: 	csere

Mosdó+csaptelep: 		csere

Kád+csaptelep: 		csere

WC csésze+öblítő berendezés,

ülésdeszka:			csere

fűtőberendezés és tartozékai:  	gázkonvektorok cseréje hivatalos beüzemeléssel

kémények, szellőzők: 			szellőzők tisztítása

beépített bútorok:                     	-

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat teljes  cseréje aljzatok kapcsolók cseréje

szükséges

Érvényes elektromos és gáz mérőóra van. Vízórákat kérünk felszerelni.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 1.550.000.-Ft.

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

1. 3 db új műanyag ablak és új műanyag bejárati ajtó

2. új gáztűzhely

3. új villanybojler

4. elektromos hálózat felújítása

5. 2 db gázkonvektor cseréje

17. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:  Budapest, III. kerület, Bécsi út 207. fsz. 1. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény

Megállapítás:

A lakás Belső-Óbudán, egy szabadon álló beépítésű épület földszintjén található. Az épület szinteltolással épült, hagyományos szerkezeti kialakítással. Az épület összközműves, pince, földszint, plusz 4 emeletes.

Az épület környezete parkosított, rendezett. Az épület 1973-ban részlegesen felújításra került. A lakások a lépcsőházból nyílnak. A fszt.1. lakás 1 szobás, komfortos 38 m2 alapterületű, erősen lelakott állapotú. A lakásban lévő gázkészülékek és a hálózat, valamint az elektromos hálózat sem felel meg az érvényben lévő előírásoknak. Így a gépészet teljes felújítás szükséges.

Jelenleg 2 db gázbekötésű kémény van a lakásban, melyek szintén nem felelnek meg a Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírásainak. Szükséges az újonnan felszerelt gázkészülék típusának megfelelő kéménybélelés kialakítása.

A meglévő gázkészülékek leszerelendők, helyettük a konyhában egy gáztűzhely és a fürdőszobában az egyik kémény felhasználásával egy cirko-kombi gázkazán szerelendő, központi fűtés kialakításával. Így csak az egyik kémény bélelése szükséges, a másik használaton kívülre kerül.

Ennek a kéménynek a szakszerű megszüntetése, és Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé történő dokumentálása szükséges.

A gázhálózat átalakítása, ill. új hálózat szerelése és a kémény szabványosítása engedélyhez, ill. szakhatóság általi átvételhez kötött tevékenység. A meo átadáshoz EPH jegyzőkönyv is szükséges.

Fent leírt átalakítással a lakás komfortfokozata változik, összkomfortos lesz.

Egy korábbi felmérésünkben szerepelt a lábazat szigetelése is, azonban ezt a társasház időközben elvégeztette.

Elvégzendő munkák:

Festés: 			előszoba, szoba, konyha, kamra, fürdőszoba

Mázolás: 		beltéri ajtók, gáz és fűtés vezetékek

Asztalos munka: 	külső homlokzati nyílászárók cseréje, pvc hőszigetelt szerkezetre.

bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

konyhabútor cseréje

Üveges munka:

Burkoló és kőműves munka:

Szobában laminált parketta lerakása. Előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra új aljzatburkolat készítése- mázas kerámia-, konyha, fürdőszoba új oldalfal csempe burkolat készítése. Vakolat javítás.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés: 		cirko-kombi gázkészülék felszerelése

főzőkészülék:				gáztűzhelytűzhely csere

Mosogató +csaptelep:                   	csere

Mosdó+csaptelep:                        	 csere

Kád+csaptelep:                              	csere

WC csésze+öblítő berendezés,

ülésdeszka:                                    	csere

fűtőberendezés és tartozékai: 		cirko-kombi gázkészülék szerelése

kémények, szellőzők:	kémény bélelés, Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki nyilatkozatának beszerzése,- ez a meo átadáshoz is szükséges-  szellőző tisztítás

beépített bútorok:                          	konyha bútor csere

elektromos berendezések, szerelvények:

szabványos elektromos hálózat kialakítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje - pótlása, kaputelefon szerelése.

egyéb berendezési tárgyak: 		vízóra szerelése, hitelesítéssel, Főv. Vízművek felé történő

nyilvántartásba vétellel.

gáz és villanyóra van

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 3.000.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

- gáz – és fűtés tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, meo átadás.

- gáz bekötésű kémény szabványosítása, Főv. Katasztrófavédelmi Ig. műszaki szakvéleményezése

- használaton kívüli kémény bekötési lehetőségének megszüntetése, és dokumentálása

- elektromos hálózat felújítása, szabványosítása, kaputelefon, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, szabványos szerelésről kivitelezői nyilatkozat

- vízóra szerelés

- külső homlokzati nyílászárók cseréje

- bejárati ajtó cseréje

18. LAKÁS HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cím:	Budapest, III. kerület, Meggyfa u.23. B. 1. emelet 5. ajtó szám alatti  önkormányzati   bérlemény

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület 1. emeletén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, WC helyiségekből áll, 34 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:		gázcső

Asztalos munka:

Egyéb munka: 	felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:	Bejárati ajtó csere műanyagra.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés: 		villanybojler felszerelve Ariston tip. megfelel

főzőkészülék:				új gáztűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:			új

Kád + csaptelep:			új

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:

parapetes gázkonvektorok felülvizsgálata

kémények, szellőzők:			nincs

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények:                  	vezetékek, kismegszakítódoboz nem kell, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése. Hiteles mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 2930.-/hó

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 850.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- elektromos hálózat bővítése, felújítása, kiépítése,

- gázkonvektorok felülvizsgálata

- bejárati ajtó csere műanyagra