HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Margitliget u. 3. 13. emelet 139. számú önkormányzati  tulajdonú bérleményben.

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Dátum:     2022.05.10.

Megállapítás:

A lakás külső homlokzati nyílászárói műanyag szerkezetek.

A lakás felújításra szorul, az alábbiak szerint. Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:

Festés:                             teljes tisztasági festés

Mázolás:                           beltéri ajtók

Asztalos munka:               bejárati ajtó csere

Burkoló és kőműves

munka:                            Szobába laminált parketta lerakása.

Többi helyiségbe  pvc helyett hidegburkolat lerakása. Konyha

és fürdőszoba , wc oldalfalára új hidegburkolat készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:

főzőkészülék:                         	tűzhely felülvizsgálata

Mosogató +csaptelep:                     csere

Mosdó+csaptelep:                           csere

Kád:                                                   csere

WC csésze+öblítő berendezés,      csere

ülésdeszka:                                      csere

fűtőberendezés és tartozékai:         radiátorok  állapota megfelelő

szellőzők:                                          tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:                            konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje. Kismegszakító tábla dobozának felülvizsgálata Kaputelefon felülvizsgálata. Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 900.000.-Ft

Bérbeszámítás ellenében elvégzendő munkák:

-bejárati ajtó csere

- tűzhely pótlása

- elektromos hálózat felújítása