BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:		Budapest, III., Pacsirtamező utca 24-26. I. emelet 17. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása.

Megállapítás:

A lakás téglaépületben délnyugati tájolású, 1 szoba (belső udvarra néző), konyha, fürdőszoba helyiségekből álló félkomfortos, 47 m2 alapterületű bérlemény.

A felújítást követően a lakás komfortos komfortfokozatúvá válik.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha, fürdőszoba

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:	bejárati ajtó és szoba ablakok  megfelelőek

Burkoló és kőműves

munka: 	 új meleg szalagparketta (szoba) és hideg burkolat (konyha, fürdőszoba) készítése.

A fürdőszobában WC és mosdó kiépítése , kád helyére zuhanyzó kiépítése szükséges, így a lakás komfortos fokozatú lesz.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler csere

főzőkészülék:			 gáztűzhely csere

mosogató +csaptelep:		új

mosdó +csaptelep:		új

Kád +csaptelep:		           zuhanyzó kiépítése kád helyére

WC csésze +öblítő berendezés,

ülésdeszka:				új

fűtőberendezés és tartozékai:	gázkonvektor csere

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			-

elektromos berendezések,

szerelvények: 	Elektromos hálózat ,aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. Az elektromos felújítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk

Mellékvízmérő cseréje hitelesre.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 850.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

-Új gáztűzhely +új villanybojler

-gázkonvektor csere

-elektromos hálózat cseréje