HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Meggyfa u.23.b . I. 5 . önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület 1. emeletén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, WC helyiségekből áll, 34 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső

Asztalos munka:

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		Bejárati ajtó csere műanyagra.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:      villanybojler pótlása

főzőkészülék:			új gáztűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		új

Kád + csaptelep:		           új

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektorok felülvizsgálata

kémények, szellőzők:		nincs

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek, kismegszakítódobozt nem kell, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése. Hiteles mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 2930.-/hó

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 850.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- villanybojler pótlása

- elektromos hálózat bővítése, felújítása, kiépítése,

- gázkonvektorok felülvizsgálata

- bejárati ajtó csere műanyagra