HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Kerék u.28.IX.49.számú önkormányzati tulajdonú   bérleményben.

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás belső Óbudán, egy 10 emeletes panel épület IX. emeletén található.

Az épületben energetikai felújítás nem történt. A konyhában a külső homlokzati nyílászáró

már korábban kicserélésre került, pvc hőszigetelt szerkezetűre. A két szobai nyílászáró még eredeti fa szerkezetű.

A lakás 2 szobás, összkomfortos, 50 m2 alapterületű, loggiás, nyugati tájolású.

A lakás jó műszaki állapotú.

A gáz és elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti. A szerelés szakszerűségéről  kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:                       	2 szoba, konyha, előszoba, közlekedő, fürdőszoba, WC,

Mázolás:                 	gáz és fűtéscső , radiátorok, szerelőfal,

beltéri ajtók

Asztalos munka:          bejárati ajtó cserélendő biztonsági ajtóra

2 db szobai külső homlokzati nyílászárók cserélendők pvc hőszigetelt szerkezetűekre

beltéri ajtókon zár és kilincsek javítása, illesztése

konyhabútor ajtók illesztése

Burkoló munka: 	szobákban és közlekedőben parketta csiszolása, lakkozása

konyha, WC és fürdőszobában új hideg aljzatburkolat, valamint fürdőszobában új hideg oldalfalburkolat készítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          megfelelő

főzőkészülék:                         	gáztűzhely felülvizsgálata, szemrevételezés alapján megfelelő

Mosogató +csaptelep:                    csere

Mosdó+csaptelep:                           megfelelő

Kád:                                                   csere

WC csésze+öblítő berendezés,      csere

ülésdeszka:                                      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelőek,

szellőzők:                                          tisztításuk

beépített bútorok:                            konyha bútornál ajtók illesztése

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók, lámpák megfelelőek, kismegszakítótábla cseréje,  kaputelefon felülvizsgálata.

A  lakásban 2 db vízóra van.

Lakbérbe beszámítható bérbeszámításként  lelakható összeg bruttó:                                    950.000.-Ft

- elektromos hálózat felülvizsgálata, kismegszakító tábla cseréje

- gáztűzhely felülvizsgálat, szükség szerinti jav.

- bejárati ajtó csere

- 2 szobában külső homlokzati nyílászáró cseréje