HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. San Marco u.34. fszt.8.  önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület földszintjén található.

A bérlemény 1 szoba,   konyha, fürdőszoba , WC   és kamra helyiségekből áll, 36 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső  , beltéri ajtók

Asztalos munka:              ablakok cseréje műanyagra

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás

Kőműves és

burkoló munka:		parketta felújítása a   szobákban,   hidegburkolatok

cseréje fürdőszoba, konyha és kamrában

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler

főzőkészülék:			új gáztűzhely szabványos bekötéssel

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád + csaptelep:		           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	2 db gázkonvektor  felülvizsgálata

kémények, szellőzők:		-

beépített bútorok:			új konyhabútor

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra , gázmérőóra van, 1 db  vízmérőóra van hitelesre cserélni.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.100.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- új villanybojler

- elektromos hálózat cseréje

- 3 db ablak cseréje műanyagra