BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:	Budapest, III. Laktanya utca 33. I. em. 1. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása

Megállapítás:			A lakás falazata tégla, déli tájolású, 2 szoba (belső udvarra

néző), konyha, fürdőszoba +WC, előszoba , helyiségekből álló       		                        komfortos 72 m2-es alapterületű bérlemény, ajtó a folyósóra

nyílik.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha,

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:		bejárati ajtót és az ablakokat cserélni ki műanyagra

Burkoló

és kőműves munka: 	 új meleg (szobák) és hidegburkolat (konyha, fürdőszoba)

készítése, vakolatcsere falszárító vakolatra az összes

helyiségben.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler csere

főzőkészülék:			gáztűzhely csere villanytűzhelyre

Mosogató +csaptelep:		csere

Mosdó +csaptelep:			csere

Kád + csaptelep:		            csere

WC csésze +öblítő berendezés:	csere

fűtőberendezés és tartozékai:	új elektromos fűtési rendszer kiépítése a cserépkályha  helyett

kémények, szellőzők:		-

beépített bútorok:			mosogatószekrény csere

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat cseréje, aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása.

Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

A lakásban vízóra van, cseréje szükséges. Hitelesített mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja             .-/hó

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.350.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. Elektromos vezetékrendszer cseréje.

2. Új   ablakok, bejárati ajtó cseréje műanyagra

3. Új villanytűzhely.

4. Új elektromos fűtési rendszer kiépítése